## LISEZ-MOI
Vérité terrain pour fixtures/223111PE011_extrait_10pages.pdf — BROUILLON à valider.
Rempli par Claude en relisant les images page par page, en partant de la sortie de TriosSeconverter v1.7.
Ce n'est une vérité que quand TU l'as validée : compare chaque ligne au PDF et mets x dans la dernière colonne.
Cellules orange = lecture douteuse même à l'œil : tranche en zoomant sur le PDF.
Contenu uniquement : les espaces multiples sont réduits à un seul. Les positions de l'original sont mesurées sur l'image par le banc (étape 8).
Écarts de la v1.7 connus sur ces pages : QTEL2 lu CITEL2/QUEL2, colonnes glissées (p.1, p.122), TERRE DIST fusionné (p.3), BLEU/BUEC (p.3), 15M/J (p.52),
ITTN, FORTEU, HC, B3, OD, TALONAGE et ABOUTISSANT vide (p.119), N° PLAN 223311PB011 (p.119), CABLE WEHR/TEL (p.122), COMMON (p.123), pages 9 et 104 absentes.

## Verite_tableaux
Page extrait | Page document | Ligne | FIL | TENANT | SIGNAL | ABOUTISSANT | A verifier en priorite | Valide par moi (x)
1 | 1 | 1 | G | PH QTEL2 09 | TEL PMS Q1 | PH ACC/A 01 |  | X
1 | 1 | 2 | BC | PH QTEL2 10 | TEL PMS Q1 | PH ACC/A 02 |  | X
1 | 1 | 3 | I | PH QTEL2 11 | RESERVE CABLEE | PH ACC/A 03 |  | X
1 | 1 | 4 | B | PH QTEL2 12 | RESERVE CABLEE | PH ACC/A 04 |  | X
2 | 2 | 1 | BD | PH C20021 01 | TERRE ACC | PH AUTOCOMPO 01 | AUTOCOMPO : lecture difficile (ton appli a lu AUTOCMFO) | X
2 | 2 | 2 | BUBU | PH C20021 14 | R C200 ACC | PH AUTOCOMPO 14 | AUTOCOMPO : lecture difficile (ton appli a lu AUTOCMFO) | X
2 | 2 | 3 | BUBC | PH C20021 15 | R C200 ACC | PH AUTOCOMPO 15 | AUTOCOMPO : lecture difficile (ton appli a lu AUTOCMFO) | X
2 | 2 | 4 | J J | PH C20021 18 | E C200 ACC | PH AUTOCOMPO 18 | AUTOCOMPO : lecture difficile (ton appli a lu AUTOCMFO) | X
2 | 2 | 5 | J BC | PH C20021 19 | E C200 ACC | PH AUTOCOMPO 19 | AUTOCOMPO : lecture difficile (ton appli a lu AUTOCMFO) | X
2 | 2 | 6 | M M |  | NON CABLEE |  |  | X
2 | 2 | 7 | M BC |  | NON CABLEE |  |  | X
3 | 3 | 1 | BD | PH C20023 01 | TERRE DIST | PH AUTODIST1 01 |  | X
3 | 3 | 2 | BUBU | PH C20023 14 | R C200 DIST 1 | PH AUTODIST1 14 |  | X
3 | 3 | 3 | BUBC | PH C20023 15 | R C200 DIST 1 | PH AUTODIST1 15 |  | X
3 | 3 | 4 | J J | PH C20023 18 | E C200 DIST 1 | PH AUTODIST1 18 |  | X
3 | 3 | 5 | J BC | PH C20023 19 | E C200 DIST 1 | PH AUTODIST1 19 |  | X
3 | 3 | 6 | M M |  | NON CABLEE |  |  | X
3 | 3 | 7 | M BC |  | NON CABLEE |  |  | X
4 | 9 | 1 | N | PH AD/BNC 03 | RESERVE CABLEE | PH ARMQ1AL24 01 |  | X
4 | 9 | 2 | B | PH AD/BNC 04 | RESERVE CABLEE | PH ARMQ1AL24 02 |  | X
5 | 52 | 1 | 1 B | PH A104 01 | RESERVE CABLEE | PH TA106 01 |  | X
5 | 52 | 2 | 2 BC | PH A104 02 | RESERVE CABLEE | PH TA106 02 |  | X
5 | 52 | 3 | 3 J | PH A104 03 | RESERVE CABLEE | PH TA106 03 |  | X
5 | 52 | 4 | 4 BC | PH A104 04 | RESERVE CABLEE | PH TA106 04 |  | X
5 | 52 | 5 | 5 M | PH A104 05 | RESERVE CABLEE | PH TA106 05 |  | X
5 | 52 | 6 | 6 BC | PH A104 06 | RESERVE CABLEE | PH TA106 06 |  | X
5 | 52 | 7 | 7 N | PH A104 07 | RESERVE CABLEE | PH TA106 07 |  | X
5 | 52 | 8 | 8 BC | PH A104 08 | RESERVE CABLEE | PH TA106 08 |  | X
5 | 52 | 9 | 9 VE | PH A104 09 | RESERVE CABLEE | PH TA106 09 |  | X
5 | 52 | 10 | 10BC | PH A104 10 | RESERVE CABLEE | PH TA106 10 |  | X
5 | 52 | 11 | 11B/BC | PH A104 11 | RESERVE CABLEE | PH TA106 11 |  | X
5 | 52 | 12 | 12BC | PH A104 12 | RESERVE CABLEE | PH TA106 12 |  | X
5 | 52 | 13 | 13B/J | PH A104 13 | RESERVE CABLEE | PH TA106 13 |  | X
5 | 52 | 14 | 14BC | PH A104 14 | RESERVE CABLEE | PH TA106 14 |  | X
5 | 52 | 15 | 15B/M | PH A104 15 | RESERVE CABLEE | PH TA106 15 |  | X
5 | 52 | 16 | 16BC | PH A104 16 | RESERVE CABLEE | PH TA106 16 |  | X
5 | 52 | 17 | 17B/N | PH A104 17 | RESERVE CABLEE | PH TA106 17 |  | X
5 | 52 | 18 | 18BC | PH A104 18 | RESERVE CABLEE | PH TA106 18 |  | X
5 | 52 | 19 | 19B/VE | PH A104 19 | RESERVE CABLEE | PH TA106 19 |  | X
5 | 52 | 20 | 20BC | PH A104 20 | RESERVE CABLEE | PH TA106 20 |  | X
5 | 52 | 21 | 21J/BC | PH A104 21 | RESERVE CABLEE | PH TA106 21 |  | X
5 | 52 | 22 | 22BC | PH A104 22 | RESERVE CABLEE | PH TA106 22 |  | X
5 | 52 | 23 | 23J/M | PH A104 23 | RESERVE CABLEE | PH TA106 23 |  | X
5 | 52 | 24 | 24BC | PH A104 24 | RESERVE CABLEE | PH TA106 24 |  | X
5 | 52 | 25 | 25J/N | PH A104 25 | RESERVE CABLEE | PH TA106 25 |  | X
5 | 52 | 26 | 26BC | PH A104 26 | RESERVE CABLEE | PH TA106 26 |  | X
5 | 52 | 27 | 27J/VE | PH A104 27 | RESERVE CABLEE | PH TA106 27 |  | X
5 | 52 | 28 | 28BC | PH A104 28 | RESERVE CABLEE | PH TA106 28 |  | X
5 | 52 | 29 | 29M/BC | PH A104 29 | RESERVE CABLEE | PH TA106 29 |  | X
5 | 52 | 30 | 30BC | PH A104 30 | RESERVE CABLEE | PH TA106 30 |  | X
5 | 52 | 31 | 31M/N | PH A104 31 | RESERVE CABLEE | PH TA106 31 |  | X
5 | 52 | 32 | 32BC | PH A104 32 | RESERVE CABLEE | PH TA106 32 |  | X
5 | 52 | 33 | 33M/VE | PH A104 33 | RESERVE CABLEE | PH TA106 33 |  | X
5 | 52 | 34 | 34BC | PH A104 34 | RESERVE CABLEE | PH TA106 34 |  | X
5 | 52 | 35 | 35N/BC | PH A104 35 | RESERVE CABLEE | PH TA106 35 |  | X
5 | 52 | 36 | 36BC | PH A104 36 | RESERVE CABLEE | PH TA106 36 |  | X
5 | 52 | 37 | 37N/VE | PH A104 37 | RESERVE CABLEE | PH TA106 37 |  | X
5 | 52 | 38 | 38BC | PH A104 38 | RESERVE CABLEE | PH TA106 38 |  | X
5 | 52 | 39 | 39VE/BC | PH A104 39 | RESERVE CABLEE | PH TA106 39 |  | X
5 | 52 | 40 | 40BC | PH A104 40 | RESERVE CABLEE | PH TA106 40 |  | X
5 | 52 | 41 | 41B | PH A104 41 | RESERVE CABLEE | PH TA106 41 |  | X
5 | 52 | 42 | 42BC/R | PH A104 42 | RESERVE CABLEE | PH TA106 42 |  | X
5 | 52 | 43 | 43J | PH A104 43 | RESERVE CABLEE | PH TA106 43 |  | X
5 | 52 | 44 | 44BC/R | PH A104 44 | RESERVE CABLEE | PH TA106 44 |  | X
5 | 52 | 45 | 45M | PH A104 45 | RESERVE CABLEE | PH TA106 45 |  | X
5 | 52 | 46 | 46BC/R | PH A104 46 | RESERVE CABLEE | PH TA106 46 |  | X
5 | 52 | 47 | 47N | PH A104 47 | RESERVE CABLEE | PH TA106 47 |  | X
5 | 52 | 48 | 48BC/R | PH A104 48 | RESERVE CABLEE | PH TA106 48 |  | X
5 | 52 | 49 | 49VE | PH A104 49 | RESERVE CABLEE | PH TA106 49 |  | X
5 | 52 | 50 | 50BC/R | PH A104 50 | RESERVE CABLEE | PH TA106 50 |  | X
5 | 52 | 51 | 51B/BC | PH A104 51 | RESERVE CABLEE | PH TA106 51 |  | X
5 | 52 | 52 | 52BC/R | PH A104 52 | RESERVE CABLEE | PH TA106 52 |  | X
5 | 52 | 53 | 53B/J | PH A104 53 | RESERVE CABLEE | PH TA106 53 |  | X
5 | 52 | 54 | 54BC/R | PH A104 54 | RESERVE CABLEE | PH TA106 54 |  | X
5 | 52 | 55 | 55B/M | PH A104 55 | RESERVE CABLEE | PH TA106 55 |  | X
5 | 52 | 56 | 56BC/R | PH A104 56 | RESERVE CABLEE | PH TA106 56 |  | X
5 | 52 | 57 | 57B/N | PH A104 57 | RESERVE CABLEE | PH TA106 57 |  | X
5 | 52 | 58 | 58BC/R | PH A104 58 | RESERVE CABLEE | PH TA106 58 |  | X
5 | 52 | 59 | 59B/VE | PH A104 59 | RESERVE CABLEE | PH TA106 59 |  | X
5 | 52 | 60 | 60BC/R | PH A104 60 | RESERVE CABLEE | PH TA106 60 |  | X
7 | 119 | 1 | 1 B | PH QC 01 | TSPAT OCC ZONE A PH | PH TB203 01 |  | X
7 | 119 | 2 | 2 BC | PH QC 02 | TSPAT OCC ZONE B PH | PH TB203 02 |  | X
7 | 119 | 3 | 3 J | PH QC 03 | TSPAT OCC ZONE C PH | PH TB203 03 |  | X
7 | 119 | 4 | 4 BC | PH QC 04 | TSPAT OCC ZONE D PH | PH TB203 04 |  | X
7 | 119 | 5 | 5 M | PH QC 05 | OC FS 14 50 + OCFSCS | PH TB203 05 | OC ou CC : dans cette police O et C se ressemblent | X
7 | 119 | 6 | 6 BC | PH QC 06 | OC FS 14 50 | PH TB203 06 | OC ou CC : dans cette police O et C se ressemblent | X
7 | 119 | 7 | 7 N | PH QC 07 | RESERVE CABLEE | PH TB203 07 |  | X
7 | 119 | 8 | 8 BC | PH QC 08 | TS OCC26 V2 BISTABLE PH | PH TB203 08 |  | X
7 | 119 | 9 | 9 VE | PH QC 09 | TS OCC26 V1 BISTABLE PH | PH TB203 09 |  | X
7 | 119 | 10 | 10BC | PH QC 10 | TSPAT ITIN FD TIR FORM PH | PH TB203 10 |  | X
7 | 119 | 11 | 11B/BC | PH QC 11 | TSPAT ITIN 1 FORME PH | PH TB203 11 |  | X
7 | 119 | 12 | 12BC | PH QC 12 | TSPAT ITIN 2 FORME PH | PH TB203 12 |  | X
7 | 119 | 13 | 13B/J | PH QC 13 | TSPAT ITIN 3 FORME PH | PH TB203 13 |  | X
7 | 119 | 14 | 14BC | PH QC 14 | TSPAT SERV LIG SELEC PH | PH TB203 14 |  | X
7 | 119 | 15 | 15B/M | PH QC 15 | TSPAT SERV PROV SELEC PH | PH TB203 15 |  | X
7 | 119 | 16 | 16BC | PH QC 16 | TSPAT ART FD TIR SELEC PH | PH TB203 16 |  | X
7 | 119 | 17 | 17B/N | PH QC 17 | TSPAT MODE AUTO PH | PH TB203 17 |  | X
7 | 119 | 18 | 18BC | PH QC 18 | TSPAT COUPURE FS PH | PH TB203 18 |  | X
7 | 119 | 19 | 19B/VE | PH QC 19 | TSPAT TALONNAGE PH | PH TB203 19 |  | X
7 | 119 | 20 | 20BC | PH QC 20 | RESERVE CABLEE | PH TB203 20 |  | X
7 | 119 | 21 | 21J/BC | PH QC 21 | RESERVE CABLEE | PH TB203 21 |  | X
7 | 119 | 22 | 22BC | PH QC 22 | TS ALARM PNEU PORTEU B PH | PH TB203 22 |  | X
7 | 119 | 23 | 23J/M | PH QC 23 | TS ALARM PNEU GUIDAGE PH | PH TB203 23 |  | X
7 | 119 | 24 | 24BC | PH QC 24 | TS INHIB ALAR PN PORT PH | PH TB203 24 |  | X
7 | 119 | 25 | 25J/N | PH QC 25 | TS INHIB ALAR PN GUID PH | PH TB203 25 |  | X
7 | 119 | 26 | 26BC | PH QC 26 | RESERVE CABLEE | PH TB203 26 |  | X
7 | 119 | 27 | 27J/VE | PH QC 27 | RESERVE CABLEE | PH TB203 27 |  | X
7 | 119 | 28 | 28BC | PH QC 28 | RESERVE CABLEE | PH TB203 28 |  | X
7 | 119 | 29 | 29M/BC | PH QD 01 | RESERVE CABLEE | PH TB203 29 |  | X
7 | 119 | 30 | 30BC | PH QD 02 | RESERVE CABLEE | PH TB203 30 |  | X
7 | 119 | 31 | 31M/N | PH QD 03 | RESERVE CABLEE | PH TB203 31 |  | X
7 | 119 | 32 | 32BC | PH QD 04 | RESERVE CABLEE | PH TB203 32 |  | X
7 | 119 | 33 | 33M/VE | PH QD 05 | TC SER LIGNE PH | PH TB203 33 |  | X
7 | 119 | 34 | 34BC | PH QD 06 | TC SER PROVISOIRE PH | PH TB203 34 |  | X
7 | 119 | 35 | 35N/BC | PH QD 07 | TC ARRET FOND TIROIR PH | PH TB203 35 |  | X
7 | 119 | 36 | 36BC | PH QD 08 | TCPAT RAZ ARRET TIROIR PH | PH TB203 36 |  | X
7 | 119 | 37 | 37N/VE | PH QD 09 | TC D PARKING PH | PH TB203 37 |  | X
7 | 119 | 38 | 38BC | PH QD 10 | RESERVE CABLEE | PH TB203 38 |  | X
7 | 119 | 39 | 39VE/BC | PH QD 11 | TCPAT ACQUIT TALONNAGE PH | PH TB203 39 |  | X
7 | 119 | 40 | 40BC | PH QD 12 | TC ACQUIT ALAR PNEU PH | PH TB203 40 |  | X
7 | 119 | 41 | 41B | PH QD 13 | RESERVE CABLEE | PH TB203 41 |  | X
7 | 119 | 42 | 42BC/R | PH QD 14 | RESERVE CABLEE | PH TB203 42 |  | X
7 | 119 | 43 | 43J | PH QD 15 | RESERVE CABLEE | PH TB203 43 |  | X
7 | 119 | 44 | 44BC/R | PH QD 16 | RESERVE CABLEE | PH TB203 44 |  | X
7 | 119 | 45 | 45M | PH QD 17 | RESERVE CABLEE | PH TB203 45 |  | X
7 | 119 | 46 | 46BC/R | PH QD 18 | RESERVE CABLEE | PH TB203 46 |  | X
7 | 119 | 47 | 47N | PH QD 19 | RESERVE CABLEE | PH TB203 47 |  | X
7 | 119 | 48 | 48BC/R | PH QD 20 | RESERVE CABLEE | PH TB203 48 |  | X
7 | 119 | 49 | 49VE | PH QD 21 | RESERVE CABLEE | PH TB203 49 |  | X
7 | 119 | 50 | 50BC/R | PH QD 22 | RESERVE CABLEE | PH TB203 50 |  | X
7 | 119 | 51 | 51B/BC | PH QD 23 | TSPAL ACQUI TM PA-B PH | PH TB203 51 |  | X
7 | 119 | 52 | 52BC/R | PH QD 24 | RESERVE CABLEE | PH TB203 52 |  | X
7 | 119 | 53 | 53B/J | PH QD 25 | RESERVE CABLEE | PH TB203 53 |  | X
7 | 119 | 54 | 54BC/R | PH QD 26 | 24VF COM SCRUT TM PA B PH | PH TB203 54 |  | X
7 | 119 | 55 | 55B/M | PH QD 27 | RESERVE CABLEE | PH TB203 55 |  | X
7 | 119 | 56 | 56BC/R | PH QD 28 | RESERVE CABLEE | PH TB203 56 |  | X
7 | 119 | 57 | 57B/N |  | NON CABLEE | PH TB203 57 |  | X
7 | 119 | 58 | 58BC/R |  | NON CABLEE | PH TB203 58 |  | X
7 | 119 | 59 | 59B/VE |  | NON CABLEE | PH TB203 59 |  | X
7 | 119 | 60 | 60BC/R |  | NON CABLEE | PH TB203 60 |  | X
8 | 122 | 1 | G | PH QTEL2 21 | TEL PET | PH TELPH/A 01 |  | X
8 | 122 | 2 | BC | PH QTEL2 22 | TEL PET | PH TELPH/A 02 |  | X
8 | 122 | 3 | I | PH QTEL2 23 | RESERVE CABLEE | PH TELPH/A 03 |  | X
8 | 122 | 4 | B | PH QTEL2 24 | RESERVE CABLEE | PH TELPH/A 04 |  | X
9 | 122a | 1 | C | PH QTELMG 01 | TEL PMSQ1 | PH X-TEL 01 |  | X
9 | 122a | 2 | BC | PH QTELMG 02 | TEL PMSQ1 | PH X-TEL 02 |  | X
9 | 122a | 3 | C | PH QTELMG 03 | TEL PMSQ2 | PH X-TEL 03 |  | X
9 | 122a | 4 | B | PH QTELMG 04 | TEL PMSQ2 | PH X-TEL 04 |  | X
9 | 122a | 5 | C | PH QTELMG 05 | TEL PET | PH X-TEL 05 |  | X
9 | 122a | 6 | J | PH QTELMG 06 | TEL PET | PH X-TEL 06 |  | X
9 | 122a | 7 | C | PH QTELMG 07 | TEL PEF | PH X-TEL 07 |  | X
9 | 122a | 8 | M | PH QTELMG 08 | TEL PEF | PH X-TEL 08 |  | X
9 | 122a | 9 | C | PH QTELMG 09 | TEL POLICE | PH X-TEL 09 |  | X
9 | 122a | 10 | N | PH QTELMG 10 | TEL POLICE | PH X-TEL 10 |  | X
9 | 122a | 11 | C | PH QTELMG 11 | RESERVE CABLEE | PH X-TEL 11 |  | X
9 | 122a | 12 | R | PH QTELMG 12 | RESERVE CABLEE | PH X-TEL 12 |  | X
9 | 122a | 13 | C | PH QTELMG 13 | RESERVE CABLEE | PH X-TEL 13 |  | X
9 | 122a | 14 | VE | PH QTELMG 14 | RESERVE CABLEE | PH X-TEL 14 |  | X
10 | 123 | 1 | 1 N N | PH PG 01 | COMMUN TS GR4 313TS | PH MIC/TELEC 01 C |  | X
10 | 123 | 2 | 1 N I | PH PG 02 | TS RECEPTION FSK/CH1 | PH MIC/TELEC 02 1 |  | X
10 | 123 | 3 | 1 B B | PH PG 03 | TS SELECTION TC/CH1 (CH2) | PH MIC/TELEC 03 2 |  | X
10 | 123 | 4 | 1 B I | PH PG 04 | TS RECEPTION FSK/CH2 | PH MIC/TELEC 04 3 |  | X
10 | 123 | 5 | 2 J J | PH PG 05 | TS INH CANAL AUDIO AUXIL | PH MIC/TELEC 05 4 |  | X
10 | 123 | 6 | 2 J I | PH PG 06 | TC INHIBITION AUDIO | PH MIC/TELEC 06 5 |  | X
10 | 123 | 7 | 2 R R | PH PG 07 | TC INHIBITION AUDIO | PH MIC/TELEC 07 6 |  | X
10 | 123 | 8 | 2 R I | PH PG 08 | RESERVE ALARME MIC | PH MIC/TELEC 08 7 |  | X

## Verite_pieds
Page extrait | Page document | CABLE | TYPE | Complement | N° PLAN | INDICE | PAGE | Valide par moi (x)
1 | 1 | ACC/PH01 | 2P.279 | 8/10 | 223111PE011 | R | 1 | X
2 | 2 | ACC/PH02 | 3PC200 | REF CE 8707905 | 223111PE011 | R | 2 | X
3 | 3 | ACC/PH03 | 3PC200 | REF CE 8707905 | 223111PE011 | R | 3 | X
4 | 9 | ARMQ1/PH02 | 3/RO2V | 2.5mm2 | 223111PE011 | R | 9 | X
5 | 52 | WPHA104/TA106 | 30P887 | CORDON TYPE 60 | 223111PE011 | R | 52 | X
6 | 104 | RESERVE |  |  | 223111PE011 | TP3 | 104 | X
7 | 119 | WPHR/TB203 | 30P887 | CORDON TYPE 40 | 223111PE011 | R | 119 | X
8 | 122 | WPHR/TEL | 2P.279 | 8/10 | 223111PE011 | R | 122 | X
9 | 122a | WPHR/TELMG | 7P.279 | 6/10 | 223111PE011 | TP3 | 122a | X
10 | 123 | WPHR/VID | 4PK13 | 8/10 | 223111PE011 | R | 123 | X